## Доступ
РТПЦ Республики Дагестан
Настройки по умолчанию:
Буйнакск-103001010 |  |  | Read Community | public
250 Вт 1.47.3 1 модулятор | Адрес | Порт | Write Community | broadcast
Передатчик | 10.5.13.2 | 5002 | SNMP порт NSU | 161
Туннель на 161 порт | 10.5.13.2 | 161
|  |  | Актуальная версия ПО передатчика | 1.47.8
СДК (логин/пароль) | triadatv/triadatv
Ростовский ОРТПЦ
Ростов-на-Дону-106701016
5000 Вт 1.47.8, 2 модулятора | Адрес | Порт
Передатчик | 10.61.1.4 | 5004
Туннель на 161 порт | 10.61.1.4 | 161
СДК (логин/пароль) | triadatv/triadatv
Настройки по умолчанию:
|  |  | Read Community | public
|  |  | Write Community | broadcast
|  |  | SNMP порт | 161
|  |  | Актуальная версия ПО передатчика | 24.1.0

## RS 2+1
№ п/п | Name (MIB) | OID | Type | Access | Описание (MIB) | Название параметра | Значения | Единицы измерения | Множитель | Период отправки | Включить пороги по умолчанию | Пороги |  | Примечание
[12 empty] | Предупреждение (major) | Авария (critical)
1 | [5 empty] | Количество модуляторов | 1 2 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения |  |  |  | Параметр выставляется вручную
2 | [5 empty] | Количество стоек | 0 1 2 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения |  |  |  | Параметр выставляется вручную
Блок NSU
3 | serialNumber | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.1.1.1.2.0 | ReadableString (OCTET STRING) (SIZE (0..255)). Hint: 255a | read-only | The serial number of the device. | Серийный номер |  |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
4 | versionNumberSW | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.1.1.1.4.0 | ReadableString (OCTET STRING) (SIZE (0..255)). Hint: 255a | read-only | The Rohde&Schwarz revision number of the software, for example 1.2.1. | Версия ПО |  |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
5 | restart | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.1.1.3.5.1.0 | Trigger (INTEGER) {idle(1), trigger(2)} | read-write | Restart the software of transmitter's control unit. | Перезагрузка | 2 - Перезагрузка
6 | summaryFault | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.2.0 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary fault of the NetCCU. true(1) --> summary fault false(2) --> no summary fault There is a fault of at least one module (e.g. Exciter A of tx A2) which causes this summary fault. An equivalent would be the LED Fault at the NetCCU frontpanel. | Состояние системы | 1 - Авария 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1
7 | summaryWarning | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.3.0 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary warning of the NetCCU. true(1) --> summary warning false(2) --> no summary warning There is a warning of at least one module (e.g. Exciter A of tx A2) which causes this summary warning. An equivalent would be the LED Warning at the transmitter frontpanel. |  | 1 - Предупреждение 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 1
8 | deviceTemperature | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.6.0 | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | Internal device temperature. | Температура |  | °С | 10 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 55
9 | operationModeAutomatic | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.1.0 | SwitchOnOff (INTEGER) {on(1), off(2)} | read-write | This switches the automatic switching-over of transmitters on or off. An equivalent would be pressing ON or OFF at the NSU frontpanel. | Режим переключения | 1 - Автоматический 2 - Ручной |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения | нет | 2
10 | operationModePriority | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.2.0 | SwitchOnOff (INTEGER) {on(1), off(2)} | read-write | This switches the usage of priorities on or off. With priorities, you can set for each program a priority. If a fault occurs on a transmitter sending out a program with higher priority, a transmitter sending out a program with a lower priority will be switched to the more important program. | Приоритет переключения | 1 - Вкл 2 - Выкл |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
11 | delayTime | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.3.0 | INTEGER32 (3..120) | read-write | Sets the delay time interval of automatic. | Задержка переключения | 3…120 |  | 1 | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
12 | selectedInputTxB | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.5.0 | INTEGER32 (1..9) | read-write | The preselected input of the reserve transmitter. | Установленный вход резервного передатчика | 1…9 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
13 | currentInputTxB | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.14.0 | INTEGER32 (0..9) | read-only | Shows the actual reserve transmitter input. 0 means 'undefined'. | Активный вход резервного передатчика | 0 - Не опеределен 1..9 |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | Нет | 2
14 | automaticReady | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.10.0 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates the state of the automatic. true(1) --> ready false(2) --> not ready If it's ready, a switching-over (because of preselection or faults in a transmitter sending out a program) is possible. | Готовность авт оматики | 1 - Готов 2 - Не готов |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 2
15 | automaticChanged | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.11.0 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates whether the automatic has switched over automatically. true(1) --> switched over false(2) --> not switched over | Сработка автоматики | 1- Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 1
16 | automaticFault | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.20.12.0 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates whether the automatic has a fault. true(1) --> fault false(2) --> no fault | Ошибка автоматики | 1- Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1
17 | programIdx | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.30.1.1.1 | IndexProgram (INTEGER) {programRes(1), program1(2), program2(3), program3(4), program4(5), program5(6), program6(7), program7(8), program8(9)} | not-accessible | The program index. There are max. 8 main programs, if you have 8 main transmitters. Additionally, there is a reserve program programRes(1). | Передатчик | 1 - Резервный передатчик 2 - Передатчик 1 3 - Передатчик 2 4 - Передатчик 3 5 - Передатчик 4 6 - Передатчик 5 7 - Передатчик 6 8 - Передатчик 7 9 - Передатчик 8 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
18 | programPriority | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.30.1.1.2.X | INTEGER32 (0..8) | read-write | The priority for the program. The value 0 means no priority given. The value 1 means highest priority. You must switch on OID operationModePriority for using priorities. The reserve program has no priority (agent return not-accessible). | Приоритет | 0…8 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
19 | programOperationMode | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.200.1.30.1.1.3.X | SwitchOnOff (INTEGER) {on(1), off(2)} | read-write | This switches the program on or off. | Режим работы передатчика | 1 - Вкл 2 - Выкл |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 2
20 | statusTxName | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.2.X | IndexTransmitter (INTEGER) {transmitterB(1), transmitterA1(2), transmitterA2(3), transmitterA3(4), transmitterA4(5), transmitterA5(6), transmitterA6(7), transmitterA7(8), transmitterA8(9)} | read-only | This is the logical name for the transmitters. The reserve transmitter (TxB) always is shown as the first line of a table. The other (main, program) transmitters (TxA1, TxA2...) are following. | Передатчик | 1 - Резервный передатчик 2 - Передатчик 1 3 - Передатчик 2 4 - Передатчик 3 5 - Передатчик 4 6 - Передатчик 5 7 - Передатчик 6 8 - Передатчик 7 9 - Передатчик 8 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения
21 | statusTxNoConnection | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.3.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | No connection between NSU and transmitter. | Связь с блоком NSU | 1 - Нет связи 2 - Присутствует |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 1
22 | statusTxSummaryFault | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.4.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary fault of the transmitter. true(1) --> summary fault false(2) --> no summary fault There is a fault of at least one module (e.g. Exciter) which causes this summary fault. An equivalent would be the LED Fault at the transmitters frontpanel. | Состояние передатчика | 1 - Авария 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1
23 | statusTxSummaryWarning | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.5.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary warning of the transmitter. true(1) --> summary warning false(2) --> no summary warning There is a fault of at least one module (e.g. Exciter) which causes this summary warning. An equivalent would be the LED Warning at the transmitters frontpanel. |  | 1 - Предупреждение 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 1
24 | statusTxLocalMode | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.6.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates the local/remote-mode of the transmitter. true(1) --> local false(2) --> remote The transmitter is eigther in local-mode or in remote-mode. For security reasons it is not possible to set this value! An equivalent would the LED Local at the transmitters frontpanel. | Режим управления | 1 - Местный 2 - Удаленный |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 1
25 | statusTxRfOn | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.7.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | Shows whether RF is present for the corresponding transmitter. | Выходная мощность | 1 - Вкл 2 - Выкл |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 2
26 | statusTxToBeChanged | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.8.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | Tx is to be changed. | Переключен на резерв | 1 - Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 1
27 | statusTxChangeable | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.9.X | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | Tx is changeable. | Резервируется | 1 - Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента
Резервный передатчик
28 | statusTxForwardPower | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.13.1 | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | The measured forwarded power [W]. | Выходная мощность |  | Вт | 100 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | default | default | Стандартные пороги РТРС. Порог применять только в случае, если параметр .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.8.X "переключен на резерв" = 1 для любого из передатчиков
29 | statusTxReflectedPower | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.14.1 | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | The measured reflected power [W] (not available for lowpower). | Отраженная мощность |  | Вт | 100 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента
30 | [5 empty] | КСВН |  |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | Да | default | default | Стандартные пороги РТРС. Вычислять агентом СДК по формуле КСВН= (1+√(Pотр/Pпад))/(1-√(Pотр/Pпад))
31 | statusTxSummaryFaultExcA | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.15.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary fault of exciter. | Состояние модулятора 1 | 1 - Авария 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1 | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
32 | statusTxSummaryFaultExcB | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.17.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | This indicates a summary fault of exciter. | Состояние модулятора 2 | 1 - Авария 2 - Норма |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1 | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
33 | statusTxExciterAutomaticReady | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.19.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | The Exciter Automatic is Ready. In case of any fault on one exciter, there will be a switchover to the other exciter. | Готовность автоматики | 1 - Готов 2 - Не готов |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 2 |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
34 | statusTxExciterAutomaticChanged | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.20.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | The Exciter Automatic has changed. There was a fault on one exciter which lead to this changeover. | Сработка автоматики | 1- Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | 1 |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
35 | statusTxExciterAutomaticFault | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.21.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | The Exciter Automatic is faulty. In case of any fault on one exciter, there will be no switchover to the other exciter, because of this fault. | Ошибка автоматики | 1- Да 2 - Нет |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да |  | 1 | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
36 | statusTxNoConnectionExcA | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.25.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | No Connection between NetCCU and Exciter | Связь с модулятором 1 | 1- Нет Связи 2- Присутствует |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 1 |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
37 | statusTxNoConnectionExcB | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.27.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | No Connection between NetCCU and Exciter | Связь с модулятором 2 | 1- Нет Связи 2- Присутствует |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 1 |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
38 | statusTxActiveExcА | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.29.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | ExciterA is currently active. | Активный модулятор | 1 - Модулятор 1 |  |  | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет |  |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
39 | statusTxActiveExcB | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.2.1.31.1 | TruthValue (INTEGER) {true(1), false(2) } | read-only | ExciterВ is currently active. |  | 1 - Модулятор 2 |  |  |  |  | 1 |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
40 | cmdTxOpModeExcAutomatic | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.1.1.9.1 | SwitchOnOff (INTEGER) {on(1),off(2)} | read-write | This switches the exciter automatic on/off. | Режим переключения модуляторов | 1 - Автоматический 2- Ручной |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения |  |  |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
41 | cmdTxPreselectExciter | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.1.1.11.1 | IndexAB (INTEGER) {a(1),b(2)} | read-write | This sets exciterA or exciterB to program path (antenna) of the transmitter. | Приоритетный модулятор | 1 - Модулятор 1 2- Модулятор 2 |  |  | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения |  |  |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
42 | cmdTxDelayTimeExcAutomatic | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.1.1.13.1 | INTEGER32 (1..60) | read-write | This sets the exciter automatic delay time. | Задержка переключения модуляторов | 1…60 | с | 1 | Раз в сутки/по факту перезагрузки агента/По факту изменения значения |  |  |  | Опрашивать, если количество модуляторово = 2
Параметры стойки
43 | rackInletTemperature | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.6.1.3.1.1.Y | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | The inlet temperature. | Температура на входе | 0…75 | °С | 10 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | >50 |  | Опрашивать, если количество стоек 1 или 2 Y - ID стойки от 1 до 2
44 | rackOutletTemperature | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.6.1.4.1.1.Y | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | The outlet temperature. | Температура на выходе | 0…75 | °С | 10 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | нет | >55 |  | Опрашивать, если количество стоек 1 или 2 Y - ID стойки от 1 до 2
45 | rackAuxPowerSupply | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.167.201.1.6.1.5.1.1.Y | FloatingPoint (OCTET STRING) (SIZE (1..63)) | read-only | Control voltage of auxiliary power supply of the designated rack. The value should be between 11.1 to 13.2 V. | Напряжение источника питания | 0…15 | В | 100 | В соответствии с настройками агента/по факту изменения статуса агента | да | 11.1<U<13.28 |  | Опрашивать, если количество стоек 1 или 2 Y - ID стойки от 1 до 2